**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

# код ДК 021:2015: 39710000-2 Електричні побутові прилади (Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S07XN7 настінний неінверторний)

**Замовник:** Управління освіти Прилуцької міської ради.

**ЄДРПОУ**: 02147612.

**Вид процедури:** Запит ціни пропозицій.

**Ідентифікатор закупівлі**: [UA-2021-12-07-013103-c](http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-07-013103-c/)

# Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 39710000-2 Електричні побутові прилади (Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S07XN7 настінний неінверторний).

**Кількість:** 2 одиниці.

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 18600,00 грн з ПДВ (Джерело фінансування-місцевий бюджет).

**Мета проведення закупівлі**: придбання товару для потреб управління освіти.

**Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:** до 20.12. 2021 року.

**Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:** 17500, Україна, Чернігівська область, Прилуки, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Вокзальна, 24

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі**:   
Гарантія, місяць 24

Бренд Cooper&Hunter

Тип установки настінний

Максимальна кількість внутрішніх блоків, штук 1

Тип холодоагенту R410А

Макс. площа приміщення, кв.м 20

Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ 24

Тип компресора неінверторний

Клас енергоефективності A

Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ 47

Тип пристрою спліт-система

Продуктивність охолодження, кВт 2.25

Продуктивність обігріву, кВт 2.35

Споживана потужність охолодження, кВт 0.67